СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 2

двадцать девятой сессии                                                          четвертого  созыва

17 .02.2015									Пенек

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета на 2015-2024

В соответствии с федеральным  законом  Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»и Уставом Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

Совет депутатов Пеньковского сельсовета р е ш и л:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета на 2015-2024 (прилагается).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Пеньковского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области                             И.Г.Позднякова

Утверждена

решением 29 сессии  от 17.02.2015г.

Совета  депутатов Пеньковского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА  2015 – 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пеньковского сельсовета на 2015-2024годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 204 |
| - Муниципальный заказчик Программы | - администрация Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области |
| - Основные разработчики Программы | - администрация Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области |
| - Исполнители программы | - администрация Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 2. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 3. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы - 10 лет. - Этапы осуществления Программы: - 1 этап с 2015г.по 2019г. 2 этап с 2020 г по 2024г. |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 10,544 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: 1. Централизованное теплоснабжение не предусмотрено. 2. Водоснабжение: 10,444млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –10,444 млн. руб. 3. Снабжение населения газом в баллонах. 4. Сбор ТБО организация вывоза ТБО на площадки временного хранения: Приобретение контейнеров 0,1млн.руб 5. Централизованное водоотведение не предусмотрено Источники финансирования Программы : областной бюджет и софинансирование из местного бюджета администрации. |

- 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пеньковского сельсовета  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области являются:

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пеньковского сельсовета

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Пеньковского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Пеньковского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области или сторонней организации.

Глава Пеньковского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Пеньковского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Пеньковского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Пеньковского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Пеньковского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области разрабатывается на период до 2024 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета Чулымского района Новосибирской области:

1этап с2015г. по 2019г.

- 2 этап с 2020 г. по 2024 г.

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 255048га

Численность населения (на 01.01.2015 г.) – 0,253 тыс. чел.

Темп роста численности (2014/2015 г.г.) – -0,9%

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2015 г.) –4.95тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2014/2015 г.г.) – 0 %

Введено в действие жилых домов (2014 г.) –. 0 кв.м

- 2.1. Территория

Муниципальное образование Пеньковского сельсовета расположено в 87 км от районного центра г.Чулым и на расстоянии 219 км от областного центра г.Новосибирск, Населенный пункт один ст.Пенек.

- 2.2. Климат

Климат Пеньковского сельсовета является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 120 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -4 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -25-35 градусов, средняя температура июля 22 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- 2.3. Население

Среднегодовая численность населения Пеньковского сельсовета в 2014 году составила 253 человека

- Таблица 1

Численность населения МО Пеньковского сельсовета в 2012 - 2014 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 261 | 256 | 253 | -4,3 |

В течение 2012 - 2014 годов численность населения Пеньковского сельсовета уменьшилась на 4,3 %, на 01.01.2015 года наблюдается незначительное снижение численности населения.

Естественный прирост населения в 2014 году составило +1 чел. (табл. 2). В течение 2012 - 2014 годов наблюдается тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,97 % от общей численности населения 2014 года. Динамика рождаемости носит стабильный характер и в основном компенсирует естественную убыль населения Пеньковского сельсовета. Снижение численности населения происходит и за счет миграции (табл.3).

- Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. | Темп роста 2012/2014 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 1 | 5 | 5 | 500 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -5 | -2 | -2 | -40 |

- Таблица 3

Миграционное движение населения МО Пеньковского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Среднее значение за период 2012 - 2014 г.г. | Темп роста 2012/2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 2 | 1 | 1 | 1,3 | -50 |
| 2. | Выбыло | чел. | 9 | 4 | 4 | 5.7 | 44 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | -7 | -3 | -3 | -3,7 | 43 |

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

На территории Пеньковского сельсовета имеется 1 школа (МКОУ Пеньковская ОШ,), 2 магазина (ИП -2), КДЦ,  ФаП, почтовое отделение, 2 библиотеки.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2014 года занимают следующие отрасли экономики: розничная торговля.

- 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

В течение 2012- 2014гг. общая площадь жилищного фонда  Пеньковского сельсовета не меняется и на 01.01.2015 года составила 4945кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда - 0 тыс. кв. м, государственного  жилищного фонда – 3245 кв.м., общая площадь частного жилищного фонда- 1700кв.м., в т.ч. находящегося в собственности граждан –85кв. м

- Таблица 4

Характеристика жилищного фонда МО Пеньковского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 4945 |
|  | частный |  | 1700 |
|  | государственный |  | 3245 |
|  | муниципальный |  | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0 |
| 3 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |
|  | водопроводом | % | 0 |
|  | центральным отоплением | % | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда  составляет 0% от общей площади жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения  Пеньковского сельсовета жильем в 2014 году составила 21.5 кв. м на 1 жителя.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению  Пеньковского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

Водоснабжение  Пеньковского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из  колодцев и скважины

- 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение:  МО Пеньковского сельсовета

Сбор и вывоз ТБО:  МО Пеньковского сельсовета.

- 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Расчет платежеспособной возможности населения МО Пеньковского сельсовета на базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2014 г. – 10000 руб.;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в2014 году – 125,2 руб. Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Пеньковского сельсовета в 2014г. - 42,49 руб.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Ппред=Д×22%100×18кв.м,

Составляет для Пеньковского сельсовета

Ппред = (10000х 22%) : 1800= 122,22 рублей

Величина платежей граждан за ЖКУ не определялась ввиду отсутствия водоснабжения и теплоснабжения.

- 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Централизованное теплоснабжение на территории Пеньковского сельсовета отсутствует.

- 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Пеньковского сельсовета являются:

строительство централизованной системы водоснабжения  (водопровод);

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение в МО Пеньковского сельсовета осуществляется за счет использования частных колодцев и скважины.

Водопроводные сети отсутствуют.

- Инженерно-технический анализ

- В МО Пеньковского сельсовета отсутствует система водоснабжения.

- Необходимо строительство:

- -водозаборных колонок

- -водопроводных сетей протяженностью 3,0 км

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения являются:

население - 93%; котельная школы 6%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 1%;

- Структура производства, передачи и потребления воды

Водоснабжение в МО Пеньковского сельсовета осуществляется за счет использования частных колодцев и скважины.

- Материальный баланс системы (фактический)

Система водоснабжения на территории МО Пеньковского сельсовета отсутствует.

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение в МО Пеньковского сельсовета осуществляется за счет использования частных колодцев и водозаборной скважины.

По результатам лабораторных исследований  (экспертное заключение «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  № 18638 от 25.12.2013г.) проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", но не соответствует по исследованным  показателям цветности, мутности, железа, минерализации, марганца, общей жесткости

.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Сетей водоснабжения на территории поселения - нет.

2. Вода для питьевых нужд не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" , так как используются частные колодцы глубиной 5-7м.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии Пеньковского сельсовета сформированы мероприятия производственной программы:

-строительство сетей водоснабжения;

-строительство узла очистки воды.

- 4.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Пеньковского сельсовета показывает необходимость строительства систем водоснабжения, для обеспечения водой хозяйственно-питьевого назначения населения, объектов соцкультбыта и для нужд пожаротушения

В разработанной  Схеме водоснабжения  отражены  вопросы развития системы водоснабжения  Пеньковского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Строительство системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-Экспертиза проекта строительства водопровода.

-Строительство водопровода.

-Строительство локальной установки очистки воды.

-Строительство водонапорной башни.

- Таблица 5

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Пеньковского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации Программы мероприятий по годам в млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | бюджет | Сумма млн. руб |  |
| 1 | Мероприятия по новому строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза проекта строительства водопровода на ст.Пенек | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный –0,07 | 0,07 |  |
| 1.2 | Строительство водопровода, ст. Пенек, км |  | 3,233/1,202 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный 0,162 Областной 3,071 | 3,233 | Улучшит социально-бытовые условия для населения по водоснабжению, противопожарную защищенность населенного пункта. |
| 1.3 | Строительство локальной установки очистки воды, ст.Пенек |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  | Местный – 0,018 Областной – 0,332 | 0,350 | Улучшит социально-бытовые условия для населения поселка по водоснабжению, |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода |  |  |  | 0,288 |  |  |  |  |  |  | Местный 0,288 | 0,288 |  |
| 1.5 | Строительство водопровода, ст Пенек, км |  |  |  |  | 5,229/ 1,8 |  |  |  |  |  | Местный-0,262 Областной 4,967 | 5,229 | Улучшит социально-бытовые условия для населения по водоснабжению, противопожарную защищенность населенного пункта. |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни |  |  |  |  |  | 0,112 |  |  |  |  | Местный 0,112 | 0,112 |  |
| 1.7 | Строительство водонапорной башни, ст. Пенек |  |  |  |  |  |  | 1,162 |  |  |  | Местный 0,058 Областной 1,104 | 1,162 | Резервный источник водоснабжения для населения и противопожарной безопасности |
|  | ИТОГО | 0,07 | 3,233 | 0,35 | 0,288 | 5,229 | 0,112 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | Местный – 0,97 Областной 9,474 | 10,444 |  |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 10,444 млн. руб., в т.ч.:

2015 г. –0,07 млн. руб., -проведение экспертизы ПСД на строительство водопровода;

2016г.- 3,233 млн.руб. на  мероприятия по строительству объектов водоснабжения

2017г – 0,35 млн. руб., на  мероприятия по строительству объектов водоснабжения

2018 г – 0,288 млн. руб. в т.ч.  на мероприятия по строительству объектов водоснабжения;

2019г.- 5,229 млн.руб. в т.ч.  на мероприятия по строительству объектов водоснабжения;

2020г.- 0,112  млн.руб. в т.ч.  на мероприятия по строительству объектов водоснабжения;

2021г. 1,162 млн.руб. в т.ч.  на мероприятия по строительству объектов водоснабжения;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Пеньковского сельсовета. При проведении мероприятий строительства  системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности создание эффективной системы водоснабжения для обеспечения населения чистой питьевой водой.

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА ТБО

5.1. Анализ существующей организации системы сбора и вывоза ТБО, выявление проблем функционирования

Сбор и вывоз ТБО в Пеньковском сельсовете осуществляется самостоятельно собственниками жилья, и организациями расположенными на территории поселения. Сбор и вывоз осуществляется на площадку временного хранения, которая расположена на территории ст Пенек.

Объектом накопления отходов являются:

Контейнерные площадки;

Специальные емкости, контейнеры, бункеры, урны.

5.2. Характеристика сбора и вывоза ТБО.

Надежность системы сбора и вывоза ТБО Пеньковского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная. Контейнерные площадки оборудованы только на территории административных зданий, объектах социальной сферы, торговли.

Проблемы

Износ и несоответствие оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Оборудование контейнерных площадок

Приобретение контейнеров.

- Таблица 6

Перечень мероприятий по сбору и вывозу ТБО

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации Программы мероприятий по годам в млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | бюджет | Сумма млн. руб |  |
| 1 | Мероприятия по сбору и вывозу ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование площадок под контейнеры |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  | Местный | 0,04 | Улучшит социально-бытовые условия для населения |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО в с.Пенек |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |  | Местный | 0,06 | Улучшит социально-бытовые условия для населения |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | Местный | 0,1 |  |

- 6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Таблица 7

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Пеньковского сельсовета на период 2015– 2024г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Строительство объектов водоснабжения | 10,444 |
| 2. Сбор и вывоз ТБО |  |  |
| 2.1 | Приобретение контейнеров | 0,06 |
| 2.2 | Оборудование площадок для контейнеров | 0,04 |
|  | ИТОГО | 10,544 |

- 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Пеньковского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Пеньковского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом Пеньковского сельсовета по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы Пеньковского сельсовета.

- 7.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл.8). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеньковского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 8

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводное хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,1 |
|  |  | Износ коммунальных систем 2% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене 0% |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей 0% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды 2 % |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 86 % |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета 100% |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей 2 чел. |
|  |  | Обеспеченность системы водоснабжения 100% |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами 86% |
| 1.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, 86 % |
| 2. | Сбор и вывоз ТБО |  |
| 2.1. | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части сбора и вывоза ТБО | Охват услугами, 100 % |

В соответствии с действующим законодательством администрация Пеньковского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Пеньковского сельсовета на период до 2024 года представлены в табл. 8.

- Таблица 9

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Пеньковского сельсовета на период до 2024 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение на 2015 г. | Значение целевого показателя на 2024 г. | Рацио- нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство - централизованного теплоснабжения на территории Пеньковского сельсовета – нет, и его строительство – нецелесообразно. |  |  |  |  |  |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Системы отсутствуют | 0,1 | 0,1 | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ. |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | Системы отсутствуют | 2 | 2 |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | Сети отсутствуют | 0 | 0 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | Сети отсутствуют | 0 | 0 |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | Сети отсутствуют | 2 | 2 | На 01.01.2014 г. уровень потерь воды составляет 0% (отсутствие сетей водоснабжения). В ходе реализации Программы в 2024 г. -2%, |
| 3. Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |
| Количество контейнеров для сбора ТБО | Используется для оценки объемов по сбору ТБО | 2 | 6 | 6 |  |

- 7.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Пеньковского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Пеньковского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Пеньковского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Пеньковского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация Пеньковского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети  Пеньковского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями Пеньковского сельсовета на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Пеньковского сельсовета и утвержденного главой администрации Пеньковского сельсовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.